中建海峡基地物业管理（服务）项目

招 标 文 件

招标编号: ZJHX-WYGL－2018002

招 标 人：中建海峡建设发展有限公司

二○一八年六月

- 目   录

第一章    投标邀请 ………………………………………………………… 3

一、 投标邀请函……………………………………………………………  3

第二章    投标人须知 …………………………………………………………5

投标人须知前附表 ……………………………………………………………5

一、 说明  …………………………………………………………………11

二、 招标文件 …………………………………………………………… 12

三、 投标文件的编写 …………………………………………………… 12

四、 投标文件的提交  ……………………………………………………15

五、 投标文件的比较和评估……………………………………………… 16

六、 中标通知和签订合同  ……………………………………………… 18

第三章、物业管理服务主要内容及要求………………………………………… 20

第四章、合同条款………………………………………………………………… 33

第五章、 投标文件相关格式  …………………………………………………  34

- 第一章 投标邀请

受中建海峡建设发展有限公司委托对中建海峡基地物业的下述物业、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

1.招标编号：

2.招标项目地点及服务内容：

| 合同包 | 名 称 | 服务内容 | 服务年限 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中建海峡商务广场 | 详见第三章“招标内容及要求” | 三年 | 福州市马尾儒江西路60号 |
|  | 中建大厦 | 详见第三章“招标内容及要求” | 三年 | 福州市鼓楼路北环中路148号 |
|  | 思儿亭基地 | 详见第三章“招标内容及要求” | 三年 | 福州市鼓楼路北环中路148号 |
|  | 东浦基地 | 详见第三章“招标内容及要求” | 三年 | 福州市晋安区琴亭路58号 |
|  | 洋下新村 | 详见第三章“招标内容及要求” | 三年 | 福州市晋安区茶园街道六一北路67-1号 |
|  | 马尾基地 | 详见第三章“招标内容及要求” | 三年 | 福州市马尾区君竹路126号 |
|  | 前屿基地 | 详见第三章“招标内容及要求” | 三年 | 福州市晋安区鼓山镇前横路39号 |
|  | 亭江基地 | 详见第三章“招标内容及要求” | 三年 | 福州市马尾区长安投资区10号路东侧 |
|  | 厦门顶斌大厦 | 详见第三章“招标内容及要求” | 三年 | 厦门市集美区海凤路105号 |

3.投标人基本资格条件：

(1)投标人应是具备独立法人资格，有能力提供招标内容服务的国有企业(投标人在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照复印件和税务登记证复印件并加盖报价人单位公章.

(2)本项目不接受联合体投标。

4.招标文件下载：投标人可直接在中建海峡建设发展有限公司网站http://scdc.cscec.com 下载。

5.投标截止时间：投标文件应于2018年 6月 27日下午17:30（北京时间）之前提交送到福建省福州市马尾区儒江西路60号中建海峡商务广场7楼，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6.开标时间、地点: 2018年 6月 28 日上午9:30（北京时间）在福建省福州市马尾区儒江西路60号中建海峡商务广场7楼会议室。

8、评标办法

8.1本招标项目采用的评标办法：综合评分法。

9.投标保证金的提交

9.1投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前一天。

9.2投标保证金提交的方式：应从独立投标人所在地银行的企业基本账户以电汇或银行转账的形式，在投标截止时间之前，汇达招标公告中招标人指定的投标保证金账户，并在电汇或银行转账单上注明为“投标保证金”。

9.3投标保证金提交的金额：人民币5万元整。

10.联系方式

招标人：中建海峡建设发展有限公司

地  址：福建省福州市马尾区儒江西路60号

邮  编：350015

电  话：盛火荣

联系人：13960787902

投标保证金及中标服务费缴交银行帐号

| 投标保证金账户 | 开户名称：中建海峡建设发展有限公司 |
| --- | --- |
|  | 账 号：35001890007050006650 |
|  | 开户银行：中国建设银行福州城北支行 |

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：中建海峡商务广场、思儿亭基地、中建大厦、东浦基地、马尾基地、前屿基地、洋下基地、亭江基地、厦门顶斌大厦 招标人：中建海峡建设发展有限公司 项目内容：具体内容详见《第三章招标内容》 |
| 2 | 3.1 | 投标人基本资格条件： (1)投标人应是具备独立法人资格，有能力提供招标内容服务的国有企业(投标人在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照复印件和税务登记证复印件并加盖报价人单位公章) (2)本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福建省福州市马尾区儒江西路60号中建海峡商务广场7楼 接收人：中建海峡建设发展有限公司物业管理部 投标截止时间：2018年 6 月 27 日下午17:30(北京时间) |
| 5 | 12 | 投标保证金: 投标人应在递交投标文件之前一天，必须以银行转帐、银行电汇方式向中建海峡建设发展有限公司递交人民币 5万元整的投标保证金。 投标人应将投标保证金交款凭证复印件密封装订在投标文件正本中或随投标文件同时递交。 |
| 6 | 19.1 | 评标标准和方法：详见附1 |
| 7 | 第三章 | 本招标物业服务期限:三年，投标时按36个月测算物业管理费。物业服务收费金额范围： A、多层住宅收费金额范围为0.5--0.7元/㎡.月 - 商业收费金额范围为3元/㎡.月-4元/㎡.月。 C、写字楼（办公）收费金额范围为3元/㎡.月-7元/㎡.月。 |

附1：评标标准和方法：

评标委员会将对通过资格及响应性审查的各合格投标人，根据以下标准和方法进行评议：评标时，评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，对价格、技术、商务部分进行评分，然后汇总统计时分别对技术、商务部分的得分采用算术平均方法分别计算有效投标人的技术、商务两个部分的各自最终得分(取小数点后的2位数)，价格加技术加商务部分得分为投标人总分，并根据综合得分由高到低推荐三名中标候选人。若有相同的综合得分，则其中投标报价低的投标人将被排序在前；若综合得分和投标报价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前。

各部分评分分值分布如下：

PF：报价部分评分               满分15分

PT：技术部分评分               满分60分

PB：商务部分评分               满分25分

综合评分法总得分=A+B+C

PT和PB部分的最终得分为各个评委的评分的算术平均值，并取小数点后的2位数。

综合评分法总得分P=PF+PT+PB

- 一、报价部分评分(PF满分为15分)

评标委员会将根据下述办法对投标报价进行算术性错误修正：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；开标一览表中的投标价格与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表的价格为准。

投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价，评委将按下列方法计算各合格投标人的报价部分得分。

有效投标人的报价按下列方法计算其得分(分数保留小数点后2位数)：

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式

A＝T0/Tn×15

A：投标人的报价得分

Tn：投标人的评标价

T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于招标人控制价的投标

*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

二、技术部分评分(PT满分为60分)

注：技术部分的实际得分低于技术部分总分50%的则技术部分为0分。

- 办公（含办公、商业、厂房）技术分40

1.1总体要求（满分2分）

根据投标人提供的项目管理运作流程设计及总体组织实施服务方案情况（投标服务方案与实际的贴合度）酌情给分：

提供详实、可靠的现场调研数据。根据实际情况制作的实施方案先进科学。（2分）提供有限的现场调研数据。根据实际情况制作的实施方案合理有效。（1分）未提供任何的现场调研数据。根据实际情况制作的实施方案不合理。（0分）

1.2管理方案（满分13分）

1.2.1根据各投标人针对本项目设施管理方案情况，由评委进行横向评议并在0-3分之间打分，未提供的不得分。（满分3分）

1.2.2根据各投标人针对本项目制定的安全保卫工作管理方案，由评委进行横向评议并在0-3分之间打分，未提供的不得分。（满分3分）

1.2.3根据各投标人针对本项目制定的物业保洁管理方案情况(需制定保洁作业内容、标准，由评委进行横向评议并在0-3分之间打分，未提供的不得分。（满分3分）

1.2.4根据各投标人针对本项目制定的绿化管理方案，由评委进行横向评议并在0-2分之间打分，未提供的不得分。（满分2分）

1.2.5根据各投标人针对本项目编制客服服务方案的情况，由评委进行横向评议并在0-2分之间打分，未提供的不得分。（满分2分）

1.3培训方案（满分2分）

根据投标人针对拟投入人员的培训方案和人员培训质量控制支持方案，培训方案和人员培训质量控制支持方案齐全、合理、切实可行。1-2分

1.4交接方案（满分2分）

投标人对服务期满后如未能继续服务，在新的服务公司进驻服务时，如何平稳交接过渡工作方案：

交接方案考虑较为周全、合理、有可行性，有利于后勤工作平稳过渡等，2分；

交接方案考虑缺乏全面性有一定可行性，1分

交接方案不合理,无可行性。0分

1.5人员安排及人员管理制度（满分12分）

1.5.1根据各投标人提供的服务人员人数安排，由评委进行横向评议并在0-3分之间打分，未提供的不得分（满分3分）

1.5.2派驻人员中持有建（构）筑物消防员证，高压电工作业证，低压电工作业证，每提供1种得1分；未提供的不得分。（需提供上述人员证书复印件、劳动合同复印件）。（满分3分）

1.5.3电梯安全管理人员，电梯作业人员证，保安资格上岗证，每提供1种得1分；未提供的不得分。（需提供上述人员证书复印件、劳动合同复印件）。（满分3分）

1.5.4根据各投标人制定的管理规章制度，由评委进行横向评议并在0-3分之间打分，未提供的不得分。（满分3分）

1.6安全防范措施（满分9分）

1.6.1根据投标人针对本项目提供的火灾地震处置预案情况，由评委进行横向评议并在0-3分之间打分，未提供的不得分。（满分3分）

1.6.2根据投标人针对本项目提供的防抗台风预案情况，由评委进行横向评议并在0-3分之间打分，未提供的不得分。（满分3分）

1.6.3根据投标人针对本项目提供的发生突发事件应急反应措施承诺情况(如：冲突、盗窃、突发事件处置)，由评委进行横向评议并在0-3分之间打分，未提供的不得分。（满分3分）

- 住宅部份技术分20

2.1总体要求（满分2分）

根据投标人提供的项目管理运作流程设计及总体组织实施服务方案情况（投标服务方案与实际的贴合度）酌情给分：

提供详实、可靠的现场调研数据。根据实际情况制作的实施方案先进科学。（2分）提供有限的现场调研数据。根据实际情况制作的实施方案合理有效。（1分）未提供任何的现场调研数据。根据实际情况制作的实施方案不合理。（0分）

2.2管理方案（满分8分）

2.2.1根据各投标人针对本住宅项目制定的安全保卫工作管理方案，由评委进行横向评议并在0-2分之间打分，未提供的不得分。（满分2分）

2.2.2根据各投标人针对本住宅项目制定的物业保洁管理方案情况(需制定保洁作业内容、标准，由评委进行横向评议并在0-2分之间打分，未提供的不得分。（满分2分）

2.2.3根据各投标人针对本住宅项目制定的绿化管理方案，由评委进行横向评议并在0-2分之间打分，未提供的不得分。（满分2分）

2.2.4根据各投标人针对本住宅项目编制管家服务方案的情况，由评委进行横向评议并在0-2分之间打分，未提供的不得分。（满分2分）

2.3培训方案（满分2分）

根据投标人针对拟投入人员的培训方案和人员培训质量控制支持方案，培训方案和人员培训质量控制支持方案齐全、合理、切实可行。1-2分

2.4交接方案（满分2分）

投标人对服务期满后如未能继续服务，在新的服务公司进驻服务时，如何平稳交接过渡工作方案：

交接方案考虑较为周全、合理、有可行性，有利于后勤工作平稳过渡等，2分；

交接方案考虑缺乏全面性有一定可行性，1分

交接方案不合理,无可行性。0分

2.5人员安排及人员管理制度（满分4分）

2.5.1根据各投标人提供的服务人员人数安排，根据各投标人制定的管理规章制度，由评委进行横向评议并在0-2分之间打分，未提供的不得分（满分2分）

2.5.2派驻人员中持有高压电工作业证，低压电工作业证，电梯作业人员证，保安资格上岗证，每提供1种得0.5分；未提供的不得分。（需提供上述人员证书复印件、劳动合同复印件）。（满分2分）

2.6安全防范措施（满分2分）

根据投标人针对本项目提供的火灾地震、防抗台风处置预案情况，由评委进行横向评议并在0-2分之间打分，未提供的不得分。（满分2分）

三、商务部分评分(PB满分25分)

1、从业年限（满分3分）

根据投标人企业从业年限情况评分：投标人注册成立年限<10年的得1分；10年≤成立年限<15年的得2分；成立年限≥15年的得3分；须提供有效的营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分，原件备查。

2、注册资金(满分2分)

根据投标人企业注册资金情况评分：投标人企业注册资金≥500万元得2分，500万元以下的得1分。须提供有效的营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分，原件备查。

3、荣誉(满分2分)

获得省级行业主管部门颁发的荣誉得2分，市级颁发的得1分。

4、项目合同服务年限（满分3分）

评委根据投标人在管的省级或中央直属单位项目合同的服务年限进行评定：在管的省级或中央直属单位项目服务年限达到5年的得1分；达到6年的得2分；达到7年(含)以上得3分。投标人应在投标文件中提供相对应的项目合同，以及项目验收合格材料，否则不予计算得分。原件备查。

5、合同建筑面积(满分3分)

投标人近三年有管理过单个合同(非住宅)建筑面积≥4万平方米的得3分，≥2万平方米≤3万平方米的得2分，≤2万平方米的得1分，需提供物业服务合同复印件及业主出具的在管证明。

6、本地化服务(满分3分)

投标人营业执照注册地在福州市六区(鼓楼、仓山、晋安、台江、长乐、马尾、)得3分；投标人营业执照注册地在福建省内福州市六区外的得2分；投标人营业执照注册地在福建省外的得1分。

7、管理体系(满分3分)

投标人获得IS0质量体系认证,且在有效期内得1分，须提供有效证书复印件,否则不得分；投标人获得职业健康安全体系认证，且在有效期内得1分，须提供有效证书复印件，否则不得分；投标人获得环境管理体系认证(IS014001)，且在有效期内得1分，须提供有效证书复印件，否则不得分。

- 减少采购人风险(满分3分)

根据投标人提供的为员工购买雇主责任险或团体人身意外险情况进行评分，优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 注：需提供有效期内相关的购买保险证明材料复印件作为评分依据，原件备查。

- 用户满意度（满分3分）

根据投标人提供的由投标人自身所完成的物业管理合同年金额达到100万元及以上的近三年用户满意度情况进行评分,每提供一份的得1分，满分3分。

- 一、  说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的物业服务。

2.定义

2.1 “招标人”系指本次招标项目的业主方，即中建海峡建设发展有限公司。

2.2 “投标人”系指被邀请并购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的物业管理企业。

2.3 “服务”系指招标文件买方须承担的招标文件规定物业管理服务所涉及的义务。

3.合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述物业服务，具有独立企业法人资格的国有企业均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

3.5投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4.投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、  招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)物业管理服务主要内容及要求

(4)合同主要条款

(5)投标文件格式

6.招标文件的修改

6.1在投标截止日期前3日，如招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，可用修改通知书的方法对招标文件进行修改，并以书面形式通知所有的招标文件收受人，同时可酌情推迟投标截止日期。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2如投标人对招标文件有疑问需要澄清的，应以书面形式在投标截止时间3日前与招标人联系，招标公司将予以书面答复。

- 三、  投标文件的编写

7.要求

7.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

7.2 除非有另外的规定，投标人可对招标一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种只能有一个报价。

8.投标文件语言

8.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.投标文件的组成

9.1投标文件应包括下列部分

- 商务部分（应单独编制装订成册并密封）

- (1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标报价表

(4) 投标人资格证明文件

（5）法定代表人授权书

（6）项目主要管理人员情况表

(7) 投标人提交的其他资料

(8) 投标保证金缴交凭证和相关信息

（二）物业管理方案（应单独编制装订成册并密封）

10.投标有效期

10.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

10.2特殊情况下招标人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12.投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标人缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以银行电汇或银行转帐形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标人将在中标通知书发出之日起十个工作日内予以退还中标人以外的投标人的投标保证金。

12.7投标保证金的有效期与投标有效期相同。

12.8 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

(3)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4)本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13.投标文件的格式（注：若未按要求装订，按废标处理。）

13.1投标人必须将投标文件的商务部分、物业管理方案部分各自单独装订，分册密封投标。商务部分正本一份和副本二份；物业管理方案部分正本一份和副本五份。均必须用白色（不可以用彩页和彩页封面）A4幅面纸张打印装订成册（全部采用三孔两线的装订方式）。

商务部分编制要求：须编制页码，逐页加盖公章或加盖骑缝章。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面分别标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

物业管理方案部分编制要求：物业管理方案内容标题采用宋体、三号、黑色字体、居中排列；正文部分必须选用宋体小四号黑色字体，须编制页码（页码位置于页面底端居中），物业管理方案除正本封面应加盖公章外，正本其他地方及副本所有内容不得有出现有关投标人名称、具体人名、页眉、投标人管理过的物业、（明示或暗示）任何与投标方有关的文字、标识或图样等可以判定投标人的内容。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标人的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.6未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.7所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

- 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将物业管理方案与商务部份分开单独密封。

14.2 商务报价部分的密封与标志：

投标人应将投标文件商务部分正本中的开标一览表另册制作一套装在一单独的信封内密封，将此信封与投标文件商务部分正、副本一同密封（商务部分文件正本一份，副本两份）。投标文件商务部分的正副本都须编制目录及页码，投标文件的装订与物业管理方案一致。

14.3 物业管理方案的密封与标志：

a. 物业管理方案正本（一份）和副本（五份）一律采用招标文件中提供的封面，除此之外，封面上不得有任何其他标识和文字。

b. 物业管理方案正本（一份）和副本（五份）用包封纸密封，包封纸使用无字牛皮纸。

注：投标人应在方案和商务标的大外包封面上加盖公章。

14.4 “物业管理方案”和“投标文件商务部分”用无字牛皮纸包封。封面应标明项目名称、招标编号及投标人名称并加盖投标单位公章。外层密封处应注明“于      年  月  日之前（开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.5如果未按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.6投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.7投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封和发送，还要在内层和外层包封上标明“修改”或“撤回”字样，并作为投标文件的组成部分。

14.8投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.9投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标。

- 五、 投标文件的评估和比较

15.开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标人主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序(或者逆顺序)当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标人对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16.评标委员会

16.1招标人根据招标项目服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表组成。成员为5人以上单数组成，在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17.投标文件的初审

评标委员会应当按照招标文件“投标人须知前附表”确定的评标标准和方法，采用相同的程序和标准对投标文件进行评审和比较，并对评标结果签字确认。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。(招标人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。)实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本投标文件规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏(缺)报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用漏(缺)报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

- 六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21.中标通知

21.1评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标人向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

21.2《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。在《前期物业服务合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标人以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标人的投标保证金。

22.签订合同

22.1招标人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《前期物业服务合同 》（范本）和中标人的投标文件订立书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标人逾期不与中标人签订合同的，按招投标法规的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《前期物业服务合同》的组成部分，并与《前期物业服务合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《前期物业服务合同》具有同等法律效力。

22.3招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行招标合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选物业管理企业协商签订本招标项目的《前期物业服务合同》，以此类推。

# 物业管理服务内容及要求

一、项目名称：中建海峡基地物业服务项目

二、服务期限： 三 年。在本合同期限内，业主委员会代表全体业主与物业服务企业签订的物业服务合同生效时，本合同自动终止。

本合同期满前三个月，业主大会尚未成立的，甲乙双方应就延长本合同期限达成协议；双方未能达成协议的，甲方应在本合同期满前选聘新的物业服务企业。

三、项目招标内容及要求

（一）项目基本情况

1、各基地基本情况

| 序号 | 基地名称 | 类型 | 幢数 | 层高 | 户数 | 小区面积/㎡ | 地下停车位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中建大厦 | 办公 | 1 | 9 | / | 9768.39 | 37个 |  |
| 2 | 思儿亭基地 | 住宅 | 7 | 6、7 | 181 | 13980.2 |  |  |
|  |  | 办公 | 1 | 6 | / | 2282.8 |  | 5号楼 |
| 3 | 东浦基地 | 办公 | 1 | 7 | / | 6459.6 |  |  |
|  |  | 住宅 | 2 | 7、8 | 74 | 5592.8 |  |  |
| 4 | 洋下新村 | 住宅 | 2 | 6 | 48 | 3408 |  |  |
| 5 | 马尾基地 | 住宅 | 1 | 6 | 42 | 2846.3 |  |  |
| 6 | 前屿基地 | 住宅 | 6 | 6 | 220 | 14592.8 |  | 不含29#楼 |
|  |  | 办公 | 1 | 6 | / | 1801.86 |  | 28#楼 |
| 7 | 亭江基地 | 办公、厂房 | 4 | 3、11 | / | 20313.6 | 53个 |  |
| 8 | 海峡商务广场 | 办公 | 2 | 25 | / | 98778 | 720个 |  |
| 9 | 厦门顶斌大厦 | 商业、住宅 | 1 | 17 | 270 | 26125.77 | 120个 |  |
| 10 | 合计 |  |  |  | 835 | 205950.12 |  |  |

注：以上数据若有出入以实际为准。

（二）招标服务内容及要求

1、办公（含办公、商业、厂房）招标服务内容及要求

1.1总体需求

1.1.1物业服务要点及总体目标

本次招标服务项目包括：工程管理（含给排水系统、供暖系统、通风空调系统、变配电、智能、供燃气、电梯、房屋日常维护等系统管理）；绿化养护服务；安防保卫服务；卫生保洁服务；会务接待服务；监控系统、消防系统管理等，其中：空调、电梯、燃气、监控、消防系统仅日常管理、记录及档案工作，其相关的维修维护由招标人另行委托专业公司负责。

根据有关行业标准和规范，结合实际情况，制定切实可行的物业管理制度，规范操作，为招标人营造一个清洁、舒适的办公环境。确保房屋完好率98%以上；房屋零修、急修及时率99%以上；维修工程质量合格率100%；绿化完好率98%以上；清洁、保洁率99%以上；道路完好率及使用率100%以上；化粪池、雨水井、污水井完好率98%以上；排水管、明暗沟完好率98%以上；照明设备完好率99%以上；停车场完好率99%以上；一般治安案件发生少于2（宗/年），无重大治安案件发生；消防设施设备完好率99%以上；火灾发生率0；违章发生率1%以下与处理率100%；有效投诉率1%与处理率100%；管理人员专业培训合格率98%以上；维修服务回访率100%；招标单位对物业管理满意率99%以上；

1.1.2物业服务总体标准

1.1.2.1招标人是办公、商业、厂房、住宅综合体，物业公司应达到安全性、保密性、规范性的要求，创造和保持整洁、文明、安全、有序的工作环境。

1.1.2.2招标人对物业公司组建的机构进行业务归口监督管理，物业公司按合同约定提供物业服务，接受招标人对企业服务费用收支及财务报表情况的查询。

1.1.2.3物业公司对所管项目的管理方案、组织架构、人员录用等建立健全规章制度和岗位工作标准，在实施或更改前必须经招标人审核。部门经理及重要岗位须经招标人审查同意后方能任用或变更。经招标人核定后的岗位及人员数量要保证到位，减少要经招标人同意。

1.1.2.4物业公司管理应做到有效节能，使辖区内各设施设备系统得到经济的运转。协助招标人加强能源管理，统计能耗，制定节能措施；并有义务向招标人提出合理化建议，实现有效节约能源的目的。

1.1.2.5招标人委托管理的各项服务标准不得低于招标文件所定标准，持续改进，不断提高服务质量，满足招标人不断发展的需求。

1.1.2.6在处理突发事件和紧急事故时，招标人对物业公司的人员有直接指挥权。

1.1.2.7物业公司在做好工作的同时有责任向招标人提供合理化建议，以提高物业服务效率和管理质量。

1.1.2.8投标人应制定各项规章制度，需包括但不限于物业管理目标；服务承诺；管理制度（包括内部岗位责任制度、管理运作制度、质量保证制度、财务制度和岗位考核制度等）；节能措施；突发事件的应急方案及措施等。以及物业有关安全防范的承诺：物业内治安案件和刑事案件的发生率的承诺，以及未达到承诺愿接受的有关惩罚。

1.1.2.9物业管理区域内的供水、供电、通讯等公用事业设施及管线的维修养护责任，由相关公用事业单位负责，物业公司负责联系及配合工作，法律、法规另有规定的从其约定；

1.1.2.10投标人拟采取的管理方式（包括内部管理架构、工作流程、激励机制、信息反馈渠道等）和管理工作必需的物质装备计划情况（管理服务人员住房、管理用房、器械、工具及通讯治安装备及办公用品等）。

1.1.2.11物业公司各类人员按岗位要求统一着装，佩带物业服务工作号牌，举止端庄，服务热情，言行文明礼貌，形象良好，工作扎实。

1.1.2.12投标人应制定物业人员的培训方案（包括培训计划、方式、目标等）。

1.1.2.13物业档案的建立与管理：包括竣工验收资料、房屋的单体竣工图、设施资料、维修档案、投放与回访记录等。

1.2、各分项服务范围

1.2.1卫生保洁范围  室外环境公共部分，包括道路、花圃、绿化带、叠水池、车库车棚、各建筑物5米以下外墙和雨遮等。各楼室内大堂、地下停车场（库）、电梯、楼梯、走廊、通道、隔栏、门厅、露台、天花、灯饰、卫生间、洗水台、茶水间、礼堂等，重点区域和人数较多的楼层应增加卫生间、洗水台区域的保洁次数，并在每个卫生间设置登记本，工作日时间每隔1小时清洁1次。

1.2.2安全保卫范围  辖区之内，具体包括： 24小时安全保卫及公共秩序管理:(1)主门昼夜执勤验证;(2)消控室昼夜值班;(3)各栋楼内巡逻，中标人应在各层设置巡逻登记本，登记本内容应包括巡逻时间、情况及关灯记录等完成情况；（4）安防中控室昼夜值班等。维护院内正常交通秩序，包括车辆进出、车辆停放秩序和停车场的管理。

1.2.3水电维护范围  设施设备的日常维护、维修、运行和管理，包括电梯、空调、消防设施,供水、供配电、照明（含高位灯具更换）、智能、供燃气系统等的日常维护、维修、运行和管理。其中：电梯、空调、燃气、消防系统感应部分，由招标人委托相关专业公司负责维修、维护、安全检查，并做好相关登记工作，其中，中标人电梯安全检查应保证24小时有电梯安全管理员在岗，全面负责电梯的日常安全管理及制度的具体实施工作。经常进行安全检查，及时纠正和制止违章使用电梯行为，及时消除事故隐患，负责电梯的档案管理工作，并负责联系并督促保修人履行保修协议及跟踪专业保养单位保养工作质量。

1.2.4绿化养护范围（不含室内花草）  辖区内所有人工种植部分。具体养护工作包括花、草、树木修剪、除草、施肥、浇水、打药等。绿化养护所需工具、化肥及农药费用已包含在物业总包费用中（中标人每年采购化肥农药费用不得低于     元人民币，每年给绿化带施肥不得少于两次）。此外还需跟踪室内绿化养护和管理的效果。

1.2.5其他服务范围  （1）按招标人提供的各类报刊、邮件的收发工作以及南大门快递收发室管理、值日。（2）元旦、春节、五一、国庆、中秋等五大节日环境和标语口号布置，协办的各类活动所需特殊安防和保洁服务等。（3）处理突发事件。当出现自然灾害、火灾、外部冲击等突发事件时，应主动组织力量，妥善处理，并及时报告业主（招标人）。其中：自然灾害如：台风、洪水应第一时间应报业主（招标人）；外部冲击，如：静坐示威、来人来访等群体性事件应第一时间报告业主（招标人）；安防、消防，如：火灾、失窃失盗等应第一时间报公安消防部门和业主（招标人）。（4）房屋建筑日常一般性的维护和管理，包括：楼顶、内外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅等。（5）中标人负责市政公用设施和附属建筑、构筑物的维护和管理，包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、阴井和停车场。化粪池清掏由招标人专项委托专业公司处理，中标人仅限于跟踪和验收清掏效果，清掏费用由招标人承担。（6）附属配套建筑和设施的一般性维护和管理。（7）物业档案资料建立与管理。（8）物业管理的其他项目。

1.3、具体服务要求

1.3.1安防管理  人员配备齐全，制度健全，职责明确，管理得法，措施有力，有安防和处置突发事件预案、有必要培训和演练、有检查督促，有定期考核，达到无责任火警火灾、无责任公私财物丢失被盗、无物业管理责任事故、无设施设备非正常损坏。

对智能监控中心、消防控制中心、配电运行岗等特定部位必须实行24小时值班；大堂必须实行24小时值班。 对物业管理责任区实行24小时巡逻，重点区域、重点部位（含电房、机房等）每两小时巡查一次。对外来人员来访，按规定办理登记，对身份不明或行为可疑的要及时报告和劝阻。有关物业人员要熟悉消防知识、会熟练使用消防器材。

1.3.2卫生保洁  对物业区按时清扫，定期消毒，消杀“四害”（老鼠、臭虫、蟑郎、苍蝇、白蚂蚁等），保持清洁，严防病、虫、害,营造优美、和谐、文明、幸福的办公环境。室内卫生每天清扫一遍以上,要达到窗明几净“六面光”（四周墙面、地面、顶棚均整洁）,地面无污垢,墙面无污痕,顶棚无蛛丝；楼层厕所每天清扫二遍以上,达到地面和大小便器干净，冲水无堵塞、无明显粪便臭味，擦手纸、卫生纸、洗手液、香球、垃圾袋等消耗品及时补充，不间断供应，厕内垃圾每天清理二次。室外道路通畅，路面清洁，定期清理排水、排污沙井、化粪池，沟渠管道通畅，公共部分无堆放杂物现象。辖区垃圾及时收集、清运，时间为上班前或下班后，做到日产日清。自来水水池每半年清洗一次，中标人应委托具有资质的专业检测公司进行检测，提供二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证，达到供水符合卫生标准，无二次污染及饮水隐患。

1.3.3绿化养护  要精心养护，定时浇水，定期修剪，科学施肥喷药，达到绿化带杂草定期清除，枯枝败叶及时清理，春夏季花繁叶茂。

1.3.4设施设备管理  物业设施、设备的维护、运行和管理；配置设施设备完好，维修保养（更换）及时，各类控制器启闭灵敏,各类设施设备功能齐全，运行良好，工作正常，达到“三有”（有节能减排措施或方案、有完整的维修保养记录、有材料或零配件领取台帐）、“六无”（无损坏、无丢失、无残缺、无锈蚀、无浪费、无事故）要求。

1.3.5内部交通秩序和车辆停泊管理  指定专人负责对辖区交通秩序、车辆停放、停车场进行管理，做到车辆进出有序，机动车与非机动车，公车与私家车，内部车与外来车，均按招标人规定场所整齐停放，达到无交通堵塞、无安全事故、无车辆丢失被盗问题发生。

1.3.6档案资料建立与管理  中标人要建立资料收集、分类、归档管理制度；在日常管理中要建立交接班、项目故障与维修、保养等登记跟踪制度；辖区及其设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便；本合同终止时，中标人必须在15日内按招标人要求必须将物业管理有关资料整理好并无条件移交招标人。

1.3.7会务服务  中标人要积极协助业主布置会场，做好会议茶水保障、安全保卫和会后清场工作。

1.3.8协助处理突发事件  当出现自然灾害、火灾、外部冲击等突发事件，中标人必须协助招标人和相关部门处理突发事件，积极主动做好抗台风和防洪涝工作。

1.3.9报刊、邮件的收发工作  专人负责，妥善保管，及时准确分送。

2、住宅招标服务内容及要求

2.1总体需求

2.1.1物业服务要点及总体目标

本次招标住宅项目6处，要求投标人根据以上特点进行分析和对物业服务进行定位，制定物业服务整体设想、相关举措及物业管理目标，并参照《福州市普通住宅物业服务规范等级指导性收费标准》中三级收费物业服务标准制定相关管理制度与服务标准及具体的落实措施和考核办法。

2.1.2综合服务标准：

（1）管理处设置：小区内设置管理处。办公场所整洁有序。配置有电话、电脑、网络等办公设备。

（2）管理人员要求：

①项目负责人持有物业管理岗位证书或执业资格证书，有3年以上物业管理工作经验。

②管理人员、专业技术人员持有有效的岗位证书和职业资格证书。主要管理人员姓名、职务、照片上墙公示。

③管理人员配戴标志，仪表整洁，语言、行为规范，服务主动、热情。

（3）服务时间：管理处各岗位每天提供8小时（8：00-12：00，14：00-18：00）客服业务接待，其余时间有人员值班，并提供服务。

（4）日常管理与服务：

①与委托方签订规范的前期物业服务合同，明确双方权利义务关系，物业服务合同备案手续齐全。

②建立较完善的物业管理制度、人员岗位职责及物业管理工作计划；建立财务制度，帐目清晰，财务收支符合国家相关规定。

③依法进行物业共用部位、共用设施设备承接查验工作，验收手续齐全，并有相关记录存档。

④公布24小时服务电话。及时解答业主的咨询、处理业主投诉及受理维修等。业主咨询、投诉在4天内予以答复处理；业主报急修1小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修记录，并有回访制度，满意率达75%以上。

⑤在物业服务窗口公布物业服务项目、服务内容、收费标准，并公布价格主管部门监督电话。

⑥按有关规定和合同约定规范使用住宅专项维修资金。

⑦公共水电费用单独按实由业主分摊的，每月在小区醒目处公布1次由业主分摊的公共水电费用详细测算和其它物业服务代收代付费用情况；每半年1次在小区醒目处公布涉及住户共用设施设备大中修、更新改造费用分摊情况。

⑧每年1次征询并走访业主对物业服务的意见，走访住户不低于60%，满意率达70%以上，对业主提出的意见进行分析并在30天内予以整改，因客观原因确实无法整改的应向相关业主说明原因，并有相关征询情况及整改记录备案。

⑨对违反法规规定和管理规约的行为进行劝阻、制止，劝阻、制止无效的，及时报告有关行政管理部门。

⑩有成立由企业员工和业主参加的志愿服务小分队并有年度活动计划和活动档案。在小区设置醒目、简洁的倡导文明言行的“遵德守礼”提示牌。

2.1.3 房屋管理与维修养护服务

（1）房屋结构和房屋维修养护：

①每年1次对房屋结构进行全面检查，发现异常情况及时报告建设行政主管部门、建设单位并做好记录。

②每年1次书面通知业主对空调室外挂机、太阳（空气）能热水器等户外设置物进行安全性检查，排除不安全隐患。

③每年1次编制房屋及共用部位、共用设施设备日常管理和维修养护计划。

（2）公共标识：小区主出入口设有小区平面示意图，主要路口交通标示齐全、规范；各组团、栋及单元（门）、户和公共配套设施场地有明显标志。

（3）公共门窗、消防器材等：每周巡查1次楼梯通道以及其他共用部位的公共门窗、玻璃、防火门、消防器材等配套的共有部位，有损坏现象的10天内恢复正常（物业服务企业无法掌控时间如外修或到外地购零件等特殊原因除外），巡查、维修和保养记录齐全。

（4）楼内墙面、顶棚、地面：墙面、顶面粉刷层无明显剥落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损，墙面修补应保持与原墙面材质一致。

（5）房屋外观：对外墙面砖、涂料等装饰材料进行日常巡视，发现脱落或有脱落危险的、有污迹时及时编制维修计划，适时组织维修，保持房屋外观完好、整洁。

（6）房屋装饰装修管理：

①按照住宅装饰装修管理有关规定和管理规约要求，建立完善的小区装饰装修管理制度。业主、使用人装修前，依规定与装修人签订装饰装修管理服务协议，告知装修人有关装修的禁止行为和注意事项，并加强监督管理。

②每周至少2次巡查装修施工现场，并有记录。发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等违反国家有关规定以及违反管理规约行为的，应及时予以劝阻、制止，劝阻、制止无效的应在24小时内报告有关行政主管部门。

③装修产生的建筑垃圾应在指定地点临时堆放，并采取围档、遮盖等措施。

2.1.4、公共秩序维护

（1）人员要求：

①配备有秩序维护人员，身体健康，工作认真负责。

②聘用的秩序维护员应无犯罪记录。

③能做好小区公共秩序维护工作，能正确使用消防器材。

④上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。

- 门岗：

①主出入口设专人24小时值班看守，边门定时开放并有专人看守。门岗有详细的外来人员、车辆、大件物品进出登记记录。

②礼貌询问外来人员来访事由，劝阻无关人员、车辆进入小区。保持小区入口环境整洁、道路畅通。

③协助公安机关做好常住人口、流动人口和出租房屋登记管理工作，对不履行义务的业主，应及时向公安机关报告，协助有关部门制止违法、违规的行为。

- 巡逻岗：

①秩序维护员按照指定路线和时间进行24小时巡逻。对重点区域、重点部位每3小时至少巡查1次，有巡查记录。

②接到业主报警或求助电话等发生安全事故时，快速到达现场，并及时采取应急措施，同时向管理处和有关行政主管部门报告，协助做好救助工作。

③巡查中发现违规行为、不安全状况等异常情况时，应立即通知管理处，并在现场采取必要措施，按规定报告有关部门。

- 技防设施和救助：

①对安全电子监控系统实施24小时监控。对异常情况及时做出反应并记录处置情况。

②监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。

③有火灾、治安、暴风雨、公共卫生等突发事件应急预案。接到火警、警情后立即到达现场，协助保护现场并报告消防、公安等相关主管部门及相关业主、物业使用人，同时协助采取相应措施。

4、共用设施设备运行、维修养护

（1）道路、场地等：每两周巡查1次道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水、井盖无缺失，侧石平直无缺损。

（2）围墙：每两个月巡查1次，发现损坏立即修复，铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好。遇到暴风雨等异常情况要加强巡查和维护。

（3）休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品：每半个月巡查1次，发现损坏立即修复，保持原有面貌，保证其安全使用。

（4）外健身设施、儿童乐园等：每周巡查2次，发现损坏立即修复，保证器械、设施的安全使用（如需更换的除外）。

（5）安全标志等：设施设备标志齐全、规范，容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施。每2个月检查1次，保证标志清晰完整，设施运行正常。

（6）供水系统：

①未移交供水企业管理的供水设备，每周巡查1次以上。每半年至少1次对水泵润滑点加油，每年至少1次对泵房、管道等进行除锈、油漆，对水泵实施全面维护保养，保证二次供水正常，泵房整洁。

②未移交供水企业管理的水箱、蓄水池，每年定期清洗2次，并将水质送检化验，二次供水水质符合国家生活用水标准。

③未移交供水企业管理的水箱、蓄水池应保持水箱、蓄水池盖板完好并加锁，溢流管口安装有金属防护网并保持完好。

④高层建筑每年2次对供水系统减压阀进行测压并做好记录。

- 排水系统：

①每周至少巡查1次污水泵等排水系统，确保排水系统运行正常。

②每半年1次润滑加油。

③每年至少1次对排水系统全面维护保养。

④户外共用雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每季度检查1次，及时清掏；化粪池每年清掏1次。

⑤污水排放符合环保要求。

（8）公共照明：每天1次检查路灯、楼道灯等公共照明系统，及时修复损坏的灯座、灯泡、开关等，完好率不低于90%，并按规定时间定时开关。

（9）消防系统：

①制定并执行消防安全制度、消防安全操作规则、灭火和应急疏散预案。

②消防泵每月启动1次并作记录，每年保养1次，保证其运行正常。

③消防栓每季检查1次，消防栓箱内各种配件齐全完好。

④每年检测1次探测器，不合格的应当及时调换。

⑤每年检查1次消防水带，阀杆处加油。

⑥每月检查1次配备的灭火器，临近失效立即更新或充压。

（10）安防技防系统：加强对视频监控、楼宇对讲、周界报警、电子巡更等技防设施日常维护，确保运转正常有效，维护及时。

（11）电梯系统：

①每天至少1次对电梯实行巡查，保证载人电梯24小时正常运行，轿厢内按钮、灯具等配件保持完好。

②委托专业维修保养单位进行定期保养，按规定进行安全检测并持有有效的《电梯安全使用许可证》。安排专人加强对电梯保养的监督，并对电梯运行进行管理。

③接到电梯运行故障报告后，物业管理人员25分钟内赶到现场进行危急处理，通知专业维修人员及时到现场维修处理，尽快恢复电梯正常运行。

- 应急预案及停水、停电、停气处理

①对设备故障及突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。

②接到相关部门的停水、停电、停气等通知时，应提前以通知、公告、广播等形式通知业主。

5、公共区域清洁卫生保洁服务

（1）楼内地面和墙面：每天7：00-18：00循环保洁，保持环境整体干净整洁，无明显暴露垃圾和卫生死角，门厅地面每周湿拖2次，大堂、门厅花岗岩大理石地板每半年保养1次，材质干净，无污渍；墙面保持无灰尘、无污渍。楼梯台阶每周湿拖洗1次。

（2）楼道、楼梯扶手、栏杆、窗台等：每周擦抺2次，保洁干净、无灰尘。

（3）消防栓、指示牌等公共设施：每半月清洁1次，目视表面洁净、无灰尘、无污渍。

（4）墙面、天花板：每月清洁1次，目视明亮、无灰尘，无蜘蛛网。

（5）公共门、窗等玻璃：高度3米以下每两周清洁1次，高度3米以上每年至少清洁1次，目视洁净、无灰尘。

（6）天台、屋顶：每两周至少保洁1次，保持清洁、无垃圾。

（7）垃圾收集和清运：

①每天及时收集清运生活垃圾至少1次，垃圾桶（箱）无垃圾满溢散落现象、无污迹、无异味。

②垃圾桶（箱）每周至少清洗1次，垃圾厢房每日冲洗1次。③、生活垃圾实行袋装，密闭存放，日产日清。

（8）电梯轿厢：每天清扫1次，循环保洁，每周擦抺厢、门壁2次，每半年对电梯门壁打蜡上光1次，电梯轿厢卫生干净，轿壁表面光亮，无污迹。

（9）道路地面、绿地:

①每天7：00-18：00循环保洁，保持小区内环境整体干净整洁，无明显暴露垃圾、卫生死角等现象。

②沿街商店门口责任区域7：00-19：00循环保洁，每2月冲洗1次。

（10）公共灯具、宣传栏、信报箱、建筑小品等：公共灯具每月清洁1次，目视明亮、无灰尘。宣传栏、信报箱、建筑小品等每月清洁2次，目视洁净、无灰尘；

（11）景观水池等水景：每周2次打涝水景漂浮杂物，保持水体清洁，水面无漂浮物，水体无异味。

（12）“四害”等消杀预防：蚊、蝇、蟑螂孳生季节（5一10月份）每2月消杀1次，其它季节根据小区情况制定具体计划；灭鼠每半年进行1次，无明显鼠迹。

（13）保洁人员：人员着统一标识服上班，及时劝阻楼道内乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放现象。

6、公共区域绿化日常养护服务标准

（1）修剪：

①草坪生长整齐，每年普修2遍以上。

②乔、灌木、绿篱、球每年适时修剪2遍以上。

③地被、攀援植物修剪及时，每年不少于2次，基本无枯枝。

（2）杂草清除：每年除杂草3遍以上，有效控制杂草孳生，杂草面积不大于5%。

（3）灌、排水：常年保持有效浇灌，草坪、树木生长良好。

（4）施肥、松土：

①草坪按肥力、草种、生长情况，适时适量施有机复合肥1遍以上。

②树木类按植物品种、生长、土壤状况适时适量施肥、松土。每年普施基肥不少于1遍，花灌木增追施复合肥2遍，满足植物生长需要。

（5）病虫害防治：定期喷洒药物，预防病虫害，发现病虫害及时灭杀。

（6）扶正、加固：台风、雷雨天气前做好防范加固措施，并在台风、雷雨天气对部分受影响树木进行扶正，确保做到树木基本无倾倒。

（7）补种：发现枯萎的植物应在半个月内清除并补种。

- 其它：

①有技术人员实施绿化养护管理。

②草地生长正常，斑秃黄萎低于6%。

③园林建筑和辅助设施完好，整洁无损。

④绿地设有提示爱护绿化的宣传牌。

7、人员配置的合理性

8、经费收支预算

要求：根据项目收费标准，进行收支分析。

9、物质配备计划

三、其它事项的说明

（一）中标人根据有关物业管理法律、法规与中建海峡建设发展有限公司签订物业服务合同，对该物业实行统一管理、综合服务、自主经营、自负盈亏。

（二）本项目前期物业管理期限为三年，在此期限内成立了业主大会的由业主大会决定是否延续合同，在业主委员会与物业服务企业签订的物业服务合同生效的同时前期物业管理合同自动终止。

（三）本物业项目的物业移交、验收、接管均按《物业管理条例》有关规定实施。

（四）未出售的空置房的物业管理服务费，由招标人每月按全额缴交。

（五）投标企业可根据项目实际情况，按照经济、实用、节约的原则提出物资配备计划供招标人参考，具体待双方签订物业合同时再予以确定。

- 第四章 合同主要条款

- 合同格式、条款按照行业主管部门制定的物业服务合同。

- 合同格式条款中未规定的条款，均在具体合同签订时双方协商确定。

三、正式签订合同时应根据本项目的实际情况对相关内容进行修改，以招标人法律审查通过为准，中标人应无条件响应。

- 第五章 投标文件格式

（正本）

投  标  文  件

商  务  部  分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

附件1. 投 标 书

附件2. 开标一览表

附件3. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证

附件4. 投标人提交的其它资料

附件5. 投标保证金凭证和相关信息

附件6. 招标服务费承诺书

### 附件1                      投 标 书

致：中建海峡建设发展有限公司

根据贵方为                  项目的投标邀请(招标编号):ZJHX-WYGL－2018002，本签字代表(全名、职务)正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份和副本三份，并提供一份电子版文件，。

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标报价表

(4) 投标人资格证明文件

(5) 物业服务方案

(6) 投标人提交的其他资料

(7) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方愿意按物业管理总收入（服务期限：36个月）为投标总报价：¥                  ，人民币（大写）                       承担本项目的物业管理服务。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则招标人不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人(全称并加盖公章)：

日  期：     年    月    日

附件2                             开   标  一   览   表

投标人名称（公章）：                                      招标编号：ZJHX-WYGL－2018002                      货币单位：人民币

| 物业管理类别 |  | 建筑面积 ㎡ | 元/月.㎡ | 元/月 | 总金额. 元/ （测算期限：36个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多层住宅 |  |  |  |  |  |
| 写 字 楼 |  |  |  |  |  |
| 商 业 |  |  |  |  |  |
| 机动停车位 | 地 面 |  |  |  |  |
|  | 地下车库 |  |  |  |  |
| 人民币投标总价 |  | 大写： 元整 小写： 元 |  |  |  |

注：1、此表应另册制作一套装在一单独的信封内密封，并将此信封与投标文件商务部分正副本一同密封。投标总价采用元整数。

2、投标人应在本开标一览表中填写的数据与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，否则以本开标一览表数据为准。

法人授权代表（盖章或签名）：                          年    月    日

附件3-1

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

中建海峡建设发展有限公司：

关于贵方    年   月     日 招标编号：ZJHX-WYGL－2018002 的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的   中建海峡基地物业服务    项目《物业管理方案》和商务部分及〈开标一览表〉，营业执照，资质证书副本等投标文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本两份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电话/传 真：

投标人代表签字：                    年   月  曰

附件3-2

法定代表人授权书

中建海峡建设发展有限公司：

（公司名称）                法定代表人       授权        为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的 中建海峡基地物业服务项目（招标编号：ZJHX-WYGL－2018002 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。但投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效至中建海峡基地物业服务项目《前期物业服务合同》签订为止。

投标人代表：                性别：       身份证号：

单位：                       部门：           职务：

详细通讯地址：               邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：        年    月    日

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：        年  月  日

附件3-3

法人营业执照、物业管理企业资质证书

中建海峡建设发展有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方物业管理企业资质证书副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、物业管理企业资质提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：         年    月    日

### 附件4

### 投标人提交的其它资料

投标人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)逐项应答承诺、物业管理服务方案、项目实施计划等。

(2)合同付款方式承诺等。

(3)拟承担本项目的项目经理和其它项目服务人员主要成员名单，注明项目经理和其他项目服务人员的姓名、认证资格、职称、学历、工作经验等信息，并提交相关认证资格证书等材料的复印件。

(4)技术和商务部分的评标标准和方法中所涉及到的如技术支持材料、认证证书、机构设置证明、业绩合同证明材料等一切需要投标人提供的相关证明材料，投标人必须认真分类并装订成册，做好标识以方便评标委员会逐条对应评议。

(5)招标文件要求提供的其它资料等。

(6)投标人认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。

投标人代表签字：

### 附件5

### 投标保证金凭证和相关信息

致：中建海峡建设发展有限公司

我们在贵中心组织的                     项目招标中(招标编号：ZJHX-WYGL－2018002 )，提交了          元人民币的投标保证金。我公司汇出投标保证金的帐户信息如下：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标人代表签名：

投标人联系方式：

日期：    年    月   日

附:本次项目投标保证金汇款单据复印件并加盖公章！

附件6

招标服务费承诺书

致：中建海峡建设发展有限公司

我们在贵中心组织的                           项目招标中投标（招标编号：ZJHX-WYGL－2018002 ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵中心认可的其他付款方式，向贵中心缴交招标服务费（不含税收，投标人自行承担税率）。

我方如违反上述承诺，所提交的上述 的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

物业管理方案

（另册提供）

说明：

投标人应当按照国家的有关物业管理规定、标准编制物业管理方案。其内容包括但不限定于以下内容：

| 物业管理 方案大纲 | 物业管理方案主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、分析本物业管理项目的管理特点和采用的管理方式 | B1.1投标人通过对本物业建筑架构、配套设施、周边环境、居民结构等方面进行分析、综合其布局、功能上的特点，列出管理上的难点，提出相应的管理措施。 B1.2投标人对投标物业在管理运作、综合服务等方面拟采用的方式。 |  |
| 2、管理目标 | 投标人在合同期内应取得怎样的社会效率、经济效率，其质量考核标准以国家职能部门和当地主管部门制定的相关法规文件为依据。 |  |
| 3、管理服务内容及标准 | 包括物业的前期介入、接管验收、入伙程序、二次装修管理、综合服务、房屋等公共部位管理、公共设备设施管理、环境卫生的维护、绿化养护和管理、公共秩序维护管理、社区文化及特色服务等，内容力求周详。 |  |
| 4、管理人员配备及组织架构 | 对各岗位人员合理配备，并有相应合理的组织架构。 |  |
| 5、管理规章制度 | 包括单位员工内部管理制度和约束各方的公共契约，各项制度均要以法律为准绳，以地方政府相关法律法规为依据，结合实际情况，使之具有合法性、实用性和可操作性，并具备相应的约束力。 |  |
| 6、档案的建立与管理 | 应按标准化、电脑化建立档案管理流程，将系统收集的建筑项目资料、图纸、住户档案资料、装修维修记录、文书档案、财务报表、小区荣誉等各类资料进行整理、分类、编目输入电脑储存，以备检查及日常查询。 |  |
| 7、物资装备计划 | 根据项目特点投标人投入必要的设备设施（此费用由投标人负责）。 |  |
| 8、经费收支预算 | 投标人根据招标文件中提供的数据，以及实地考察了解到的情况进行测算，制定经费收支测算表。 |  |
| 9、提出经营、管理、服务的新思路 | 为提高管理水平，投标人可在创建安全文明单位、实施科学化、规范化管理、开展增收节支、服务承诺等诸方面提出即务实又能体现创新的大思路，以确保管理目标的实现。 |  |

注：本物业管理大纲由投标人自行组织编写。但必须针对“第3章物业管理内容及要求”中的物业管理范围、内容及要求，提出可行的方案，以保证若中标后该项目能按招标文件要求得以实施。

（正本）

投标编号：ZJHX-WYGL-2018002

项目名称：中建海峡基地物业服务

物

业

管

理

方

案

（副本）

投标编号：ZJHX-WYGL-2018002

项目名称：中建海峡基地物业服务

物

业

管

理

方

案